# Protokół przeglądu budynku

| Lp. | Nazwa elementu: | Fundament |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Opis: | Fundamenty wykonano w sposób właściwy. Brak widocznych uszkodzeń, ściany w sposób właściwy wykonane. Fundamenty typowe dla budynków z lat dwudziestych: ceglane, kamienne bądź kamienno-ceglane. |  |  |
|  | Stan techniczny: | zadowalający | Zużycie: | 20% |